Описание оборудования

компании ГЕОРГИН

Основные характеристики: Реле давления серии P

| ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЦЕССА | НАПРИМЕР | ВАШИ ДАННЫЕ |
| --- | --- | --- |
| Рабочее давление | 10 бар |  |
| Максимальное давление | 18 бар |  |
| Тип жидкости | Пар |  |
| Максимальная температура | 150°C |  |
| Вязкость | Нет ответа |  |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНТАКТА |
| Количество контактов | 1 |  |
| Функция (тревога или контроль) | Тревога |  |
| Отключающая способность | 50 мА / 24Vcc |  |
| Контрольный пункт N°1 (предел / тревога) | 5 бар |  |
| - При снижении - При повышении | При снижении |  |
| Контрольный пункт N°2 (предел / тревога) | Нет ответа |  |
| - При снижении - При повышении |  |  |
| ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА |
| Герметичность корпуса | Неизвестно |  |
| Установка внутри / снаружи | Снаружи |  |
| Окружающая среда | Высокое содержание соли |  |
| Взрывозащищенное оборудование (да / нет) | Нет |  |
| В согласии с (Eex d, ed, ia) | Нет ответа |  |
| ПРОЦЕСС |
| Соединение | ½’’GM |  |
| Часть в контакте с жидкостью | Нержавеющая сталь 316L |  |
| Пульсация | Нет |  |

Основные характеристики: Реле температуры

«Предложено, разработано и изготовлено во Франции.»

Régulateurs GEORGIN

Франция

14-16, rue Pierre Sémard - BP 107 - 92323 CHATILLON Cedex Франция

Тел.: : +33 (0)1 46 12 60 00 - Факс: +33 (0)1 47 35 93 98 - Email : regulateurs@georgin.com

Бельгия

Temselaan 5 - 1  этаж - 1853 STROMBEEK-BEVER

Тел.: 02 735 54 75 - Факс: 02 735 16 79 - Email : info@georgin.be

# Text boxes

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

www.georgin.com