Описание оборудования

компании ГЕОРГИН

Основные характеристики: Датчики давления

| ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЦЕССА | НАПРИМЕР | ВАШИ ДАННЫЕ |
| --- | --- | --- |
| Рабочее давление | 10 бар |  |
| Максимальное давление | 18 бар |  |
| Тип жидкости | Пар |  |
| Максимальная температура | 150°C |  |
| Вязкость | Нет ответа |  |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| Диапазон измерений | 0-10 бар |  |
| Метод измерения (относительное / абсолютное / дифференциальное) | Относительное |  |
| Выходной сигнал | 4/20 мА (HART) |  |
| Питание | 12Vdc |  |
| Электрическое соединение(кабельное соединение, DIN43650, M12) | Терминал |  |
| ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА |
| Герметичность корпуса | IP66 |  |
| Установка внутри / снаружи Окружающая среда | Снаружи Высокое содержание соли |  |
| Стандартный материал или ATEX | SI |  |
| ПРОЦЕСС |
| Соединение | ½’’GM |  |
| Часть в контакте с жидкостью | Нержавеющая сталь 316L |  |
| Пульсация | Нет |  |

«Предложено, разработано и изготовлено во Франции.»

Régulateurs GEORGIN

Франция

14-16, rue Pierre Sémard - BP 107 - 92323 CHATILLON Cedex Франция

Тел.: : +33 (0)1 46 12 60 00 - Факс: +33 (0)1 47 35 93 98 - Email : regulateurs@georgin.com

Бельгия

Temselaan 5 - 1  этаж - 1853 STROMBEEK-BEVER

Тел.: 02 735 54 75 - Факс: 02 735 16 79 - Email : info@georgin.be

# Text boxes

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

www.georgin.com